На основу члана 71. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број, 84/04),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

УРЕДБЕ О УСЛОВИМА ЗА ИСПОРУКУ ПРИРОДНОГ ГАСА

Члан 1.

У Уредби о условима за испоруку природног гаса („Службени гласник РС”, број 47/06), у члану 24. став 2. после речи: „тач.” додаје се број: „1),” а  речи: „од 24 часа” замењују се речима: „од 3 дана”.

У ставу 3. број: „1),” брише се.

После  става 3. додаје се став 4. који гласи:

„Ако се обустава испоруке природног гаса врши на основу писменог захтева купца из става 1. тачка 15) овог члана обустава испоруке природног гаса може трајати најмање једну, а највише две године. ”

Члан 2.

После члана 26. додаје се нови члан 26а  који гласи:

„26а

Ако купац природног гаса сматра да му је неосновано обустављена испорука природног гаса или му је објекат неосновано искључен са транспортног, односно дистрибутивног система, може уложити приговор енергетском субјекту на чији систем је објекат прикључен.

Енерегстки субјект је дужан да у року од три дана од дана пријема приговора одлучи о приговору. У случају основаности приговора, енергетски субјект је дужан да настави испоруку природног гаса без одлагања а најкасније 24 часа од момента утврђивања околности да је обустава испоруке, односно искључење са транспортног, односно дистрибутивног система било неосновано.”

Члан 3.

У члану 32. став 1. мења се и гласи:

„Запремина испорученог природног гаса се мери одговарајућим мерним уређајима, са мерилом запремине физички протеклог природног гаса (у m3) у радном стању и мерилима радне температуре и радног притиска за аутоматску корекцију измерене запремине физички протеклог природног гаса на запремину гаса у стандардном стању (коректором).”

После става 1. додају се нови ст.2. и 3. који гласе:

„Ако мерни уређај нема коректор, измерена запремина природног гаса у радном стању се своди на стандардно стање рачунски, у складу са овом уредбом.

Запремина природног гаса сведена на стандардно стање на начин из ст. 1. и 2. овог члана, рачунски се коригује по топлотној вредности на запремину која се користи при обрачуну испорученог природног гаса (обрачунска запремина).”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.

Члан 4.

После члана 32. додаје се нови чл.32а, 32б, 32в и 32г који гласе:

„Члан 32а

Запремина испорученог природног гаса измерена мерним уређајем без коректора, своди се на стандардно стање рачунски, према формули:

Vs=Vr⋅Pm+PatmPs⋅TsTr⋅1Z 					  (1)

где су:

- Vs – запремина природног гаса сведена на стандардно стање,

- Vr – запремина природног гаса у радном стању, односно очитана запремина 	природног гаса на мерном уређају,

- Pm – прикључни притисак (mbar) подешен при монтажи у складу са стандардом којим се утврђује опсег прикључног притиска,

- Patm – атмосферски притисак (mbar),

- Ps – притисак гаса у стандардном стању, Ps = 1013,25 mbar,

- Ts – температура гаса у стандардном стању, Тs = 288,15 К (15 °С),

- Tr – радна температура гаса, Tr = (273,15 + t гаса у °C) (K),

- Z – фактор компресибилности (стишљивости) гаса.

Радни притисак гаса је једнак збиру атмосферског и прикључног притиска.

Параметри радног стања природног гаса у формули (1) утврђују се на следећи начин:

а) атмосферски притисак:

Patm = 1016 – 0,108 * h (mbar) 					(2)

заокружено на једно децимално место,

где је:

h – надморска висина мерно регулационе станице на излазу из транспортног система (главна мерно регулациона станица - ГМРС).

За сва места испоруке природног гаса са дистрибутивног система, вредност атмосферског притиска се рачуна за надморску висину ГМРС из које се преузима природни гас у тај дистрибутивни систем. У случају да се у дистрибутивном систему неко подручје снабдева из две или више ГМРС, за сва места испоруке природног гаса са тог подручја, вредност атмосферског притиска се израчунава као аритметичка средина вредности надморских висина тих станица.

б) прикључни притисак:

- ако је прикључни притисак Рm > 24 mbar, за свођење се користи вредност која је подешена на регулатору;

- ако је прикључни притисак 18 mbar ≤ Рm ≤ 24 mbar, за свођење се користи вредност  Pm = 22 mbar.

в) радна температура:

- за период од 1. октобра до 30. априла,  Tr = 6С;

- за период од 1. маја до 30. септембра,  Tr = 15С;

- за место испоруке које није изложено већим променама температуре (мерни уређаји уграђени унутар објекта), Tr = Ts;.

г) компресибилност:

Z = 1/ (1+ k * Pm) 							(3)

где је:

- за Pm < 1 bar,  k = 0, односно занемарује се утицај компресибилности,

- за 1 bar ≤ Pm < 8 bar, k = 0,003.

Члан 32б

Ако коректор има само мерило за мерење радне температуре, податак о радном притиску се задаје као параметар, при чему се атмосферски притисак утврђује на начин из члана 32а ове уредбе и измерена запремина гаса у радном стању се своди на стандардно стање аутоматски.

Ако мерни уређај има уграђен температурни компензатор, запремина гаса је аутоматски сведена на температуру у стандардном стању, па се на стандардно стање своди рачунски само по притиску на начин утврђен у члану 32а ове уредбе.

Члан 32в

Доња топлотна вредност природног гаса испорученог из транспортног система или из дистрибутивног система који је повезан на транспортни систем, утврђује се на местима испоруке природног гаса из транспортног система.

Доњу топлотну вредност природног гаса из става 1. овог члана, утврђује енергетски субјект за транспорт природног гаса, на основу података о доњој топлотној вредности на улазима у транспортни систем, односно на основу хемијских анализа узорака са места испоруке природног гаса, ако је дошло до мешања природног гаса из различитих улаза у систем, с тим што се те хемијске анализе раде најмање два пута месечно.

Хемијска анализа узорка природног гаса из става 2. овог члана се обавља процесним гасним хроматографом.

Ако се природни гас преузима у дистрибутивни систем  преко више мерно регулационих станица, из транспортног система, другог дистрибутивног система или непосредно од произвођача природног гаса (са гасних поља), доњу топлотну вредност природног гаса на основу које се обрачунава испоручени природни гас из дистрибутивног система утврђује енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса, као пондерисану вредност, на основу података о доњим топлотним вредностима и одговарајућим преузетим запреминама природног гаса са свих места преузимања природног гаса у тај систем.

Ако је на једном месту примопредаје доња топлотна вредност природног гаса, током обрачунског периода утврђивана више од једном, за обрачун се утврђује пондерисана вредност, на основу података о доњим топлотним вредностима и одговарајућим запреминама протеклог природног гаса између два узимања узорка.

Члан 32г

Запремина природног гаса сведена на стандардно стање гаса у складу са чл. 32а и 32б чија је доња топлотна вредност утврђена у складу са чланом 32 в, своди се на обрачунску запремину рачунски, према формули:

Vo = Vs * Hpd / Hr (m3) 						 (4)

где су:

- Vo – обрачунска запремина (m3),

- Vs – запремина природног гаса сведена на стандардно стање (m3),

- Hpd – доња топлотна вредност природног гаса утврђена за обрачунски период у складу са чланом 32 в) (kJ/m3),

- Hr – референтна доња топлотна вредност природног гаса која износи 33.338,35 kJ/m3.”

Члан 5.

У члану 33. после става 1. додају се ст. 2, 3, 4, 5. и 6. који гласе:

„На месту испоруке на коме је прикључни притисак већи или једнак 0,5 bar, енергетски субјект уграђује коректоре по притиску и температури.

На месту испоруке на коме је прикључни притисак мањи од 0,5 bar, ако се мерни уређај уграђује изван објекта, енергетски субјект уграђује коректор по температури или мерни уређај са температурним компензатором.

Енергетски субјекти дужан је да на свим излазима са транспортног система, односно на излазима са дистрибутивног система за купце чија је максимална часовна потрошња већа или једнака 500 m3/час у складу са решењем којим се одобрава прикључење, обезбеђују аутоматско прикупљање података о измереним протоцима природног гаса, при чему интервал прикупљања мора бити 24 часа или краћи.

Енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса дужан је да на месту испоруке на коме је прикључни притисак мањи од 0,5 bar, на писмени захтев купца, угради захтевани уређај за аутоматско свођење на стандардне услове или постојећи уређај замени адекватним у року од 6 месеци од дана пријема захтева, односно од дана када купац измири обавезе из става 6. овог члана.

У случају из става 5. овог члана, купац сноси трошак набавке и уградње захтеваног уређаја  или разлике вредности захтеваног и замењеног уређаја.”

Члан 6.

У члану 40. у ставу 1. реч: „регистровао” замењује се речју: „мерио”.

Члан 7.

Енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса је дужан да на постојећим местима испоруке на којима је уграђен коректор по температури, подеси радни притисак, у складу са прикључним притиском и утврђеним атмосферским притиском на начин из члана 32а став 2. под а) ове уредбе најкасније до 1. јануара 2012. године.

Члан 8.

Енергетски субјект за транспорт природног гаса дужан је да утврди и објави надморске висине и вредности израчунатог атмосферског притиска на свим ГМРС према дистрибутерима најкасније 10 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса је дужан да објави вредности  атмосферског притиска које се користе за свођење најкасније 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 9.

Енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса је дужан да на свим постојећим местима испоруке са дистрибутивног система на којима је прикључни притисак већи или једнак 0,5 bar, угради коректор до 1. јануара 2012. године.

Енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса је дужан да на свим постојећим местима испоруке из дистрибутивног система природног гаса на којима је прикључни притисак мањи од 0,5 bar са мерним уређајима уграђеним изван објекта, који немају коректор по температури или температурни компензатор, обезбеде њихову уградњу до 1. јануара 2020. године.

Члан 10.

Енергетски субјект за транспорт природног гаса је дужан да за сва постојећа места испоруке са транспортног система обезбеди аутоматско прикупљање и обраду података о протоцима природног гаса, са интервалом прикупљања 24 часа или краћим до 1. јануара 2011. године.

Енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса  дужан је да за сва постојећа места испоруке са дистрибутивног система са максималном часовном потрошњом од најмање 500 m3/час, обезбеди аутоматско прикупљање и обраду података о протоцима природног гаса, са интервалом прикупљања 24 часа или краћим најкасније до 1. јануара 2013. године.

Одредба става 2. овог члана се односи и на постојећа места испоруке природног гаса на којима је остварен годишњи проток природног гаса од најмање 1.000.000 m3 у најмање једној од  три календарске године које претходе дану  ступања на снагу ове уредбе.

Енергетски субјект је дужан да одредбе ст.1 до 3. овог члана примени и на квалификованог купца у року од 12 месеци од дана стицања статуса квалификованог купца.

Члан 11.

Енерегетски субјекти дужни су да у року од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе позову купце који нису користили природни гас у две године које претходе дану  ступања на снагу ове уредбе, да закључе уговор о продаји природног гаса или да поднесу захтев за обуставу испоруке природног гаса у складу са чланом 24. став 1. тачка 15) ове уредбе.

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. фебруара 2010. године.

05 број:

У Београду, 21. јануара 2010. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ

Правни основ за доношење Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса садржан је у члану  71. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 84/04), којим је прописано да Влада Републике Србије прописује ближе услове испоруке електричне енергије и природног гаса купцима, као и мере које се предузимају у случају да је угрожена сигурност испоруке електричне енергије и природног гаса купцима услед поремећаја у функционисању енергетског система или поремећаја на тржишту енергије.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ

Доношење ове уредбе се предлаже првенствено ради једнообразног и јаснијег уређивања обрачуна испоручене количине (запремине) природног гаса када на месту испоруке постоји само мерило запремине физички протеклог природног гаса у радном стању, а нема  мерила радне температуре и радног притиска за аутоматску корекцију измерене запремине на запремину гаса у стандардном стању.

Околност да се обрачунске количине разликују од очитаних са мерних уређаја, а посебно што су оне по правилу веће, изазива неповерење, а често и велико незадовољство купаца. Измене и допуне уредбе се предлажу на основу анализа досадашње праксе дистрибутера, решења примењених у другим земљама (Немачка, Италија, Аустрија и Хрватска), најчешћих жалби купаца на обрачун природног гаса и резултата стручне јавне расправе о решењима које је предложила Агенција за енергетику Републике Србије (удаљем тексту: Агенција)..

- Предлогом Уредбе се предлаже да се утврди обавеза енергетских субјеката да уграђују адекватну мерну опрему, а у прелазним и завршним одредбама и рокови за замену неадекватне мерне опреме, као и мање измене и допуне које се односе на ближе дефинисање неких права купаца.

РАЧУНАЊЕ ОбрачунскЕ запреминЕ испорученог природног гаса

Због физичких особина природног гаса, енергетски садржај одређене запремине гаса зависи од притиска, температуре и топлотне вредности (квалитета, хемијског састава) природног гаса. Да би се обезбедио недискриминаторни положај свим купцима који гас купују као енергент, али и да би се правилно утврдио енергетски биланс природног гаса земље, упоредив са билансима других земаља, све количине гаса од уласка у земљу до места испоруке крајњим купцима, морају да се сведу на исте референтне вредности по притиску, температури и топлотној вредности. У многим земљама, гас се директно обрачунава по енергетској јединици [kWh], а не по запремини [m3] и овај приступ ће вероватно ускоро бити примењен и у Србији, ради хармонизације са правилима у Европској Унији.

Mетодологијама и тарифним системима који су донети у области природног гаса je дефинисано да се цена природног гаса, као енергента, утврђује по 1 m3 у стандардном стању гаса и за референтну топлотну вредност гаса. Измерена запремина протеклог гаса при радним условима мора да се сведе на стандардне услове (аутоматски или рачунски), а затим и на референтну топлотну вредност (увек рачунски).

Карактеристике стандардног стања природног гаса су: температура од 288,15 К (15С) и притисак 1,01325 bar, а референтна топлотна вредност је код нас доња топлотна вредност од 33.338,35 кЈ/m3.

Свођење измерене запремине на стандардно стање гаса

Великим потрошачима гаса се уз мерни уређај за мерење физичког протока природног гаса (у m3),  уграђује и коректор протекле запремине на запремину у стандардном стању гаса (колика би запремина била на 1,01325 bar 15С). Коректор има  мерила радних параметара, притиска и температуре и могућност да прерачуна измерену запремину  физички протеклог гаса у реалним условима на запремину у стандардном стању. Преко 70% природног гаса се испоручује преко мерних уређаја са коректором. За мале потрошаче, уградња коректора није економски оправдана, а мали потрошачи чине 90% укупног броја купаца. Најстарији прикључци малих потрошача немају никаква мерила за корекцију, па се свођење на стандардно стање мора урадити рачунски, са процењеним вредностима радног притиска и температуре. Известан број прикључака има мерни уређај са уграђеном температурном компензацијом, па се измерена запремина своди рачунски на стандардно стање само по притиску. Развојем савремених електронских коректора је омогућено да се и малим потрошачима, по прихватљивој цени, уграђују коректори са мерилима радне температуре и са могућношћу да се вредност радног притиска унесе у уређај као параметар, тако да се, као измерена, очитава запремина већ коригована на стандардно стање.

Учешће количина гаса измерених мерним уређајима са коректором по дистрибуцијама варира од 0% код мањих дистрибуција до око 90% код дистрибуције ЈП „Србијагас“.

Формула за аутоматско прерачунавање је прописана Правилником о метролошким условима за мерила која коригују запремину протеклог гаса – МУС.З-19/1, 1985. г. („Службени лист СФРЈ” број: 9/1985) и гласи:

Vs=Vr⋅Pm+PatmPs⋅TsTr⋅1Z

где су:

| Vs | – | запремина природног гаса сведена на стандардно стање; |
| --- | --- | --- |
| Vr | – | запремина природног гаса у радном стању, односно очитана запремина природног гаса на мерном уређају без коректора; |
| Pm | – | прикључни притисак (mbar) подешен при монтажи у складу са стандардом којим се утврђује опсег прикључног притиска |
| Patm | – | атмосферски притисак (mbar) |
| Ps | – | притисак гаса у стандардном стању, Ps = 1013,25 mbar |
| Ts | – | температура гаса у стандардном стању - 288,15 К (15 °С) |
| Tr | – | радна температура гаса (273,15 + t гаса у °C) (K) |
| Z | – | фактор компресибилности (стишљивости) гаса |

Рачунски, измерена запремина се своди на стандардно стање према истој формули. Да би резултат свођења био што ближи резултату аутоматског свођења, за обрачунски период треба да се обезбеде што тачније вредности за:

- средњу вредност атмосферског притиска (bar),

- прикључни притисак (манометарски или надпритисак) (bar),

- средњу вредност радне температуре и

- фактор компресибилности гаса.

Радни притисак је збир атмосферског и прикључног притиска.

Свођење запремине природног гаса у стандардном стању на обрачунску запремину

Обрачунска запремина се увек утврђује рачунски, свођењем запремине у стандардном стању на референтну топлотну вредност, према формули:

Vo = Vs * Hpd / Hr      (m3)

где су:

| Vo | – | обрачунска запремина; запремина природног гаса сведена на стандардно стање и референтну доњу топлотну вредност природног гаса (m3) |
| --- | --- | --- |
| Vs | – | запремина природног гаса сведена на стандардно стање (m3) |
| Hpd | – | остварена доња топлотна вредност природног гаса у обрачунском периоду (kJ/m3) |
| Hr | – | референтна доња топлотна вредност природног гаса која износи 33.338,35 J/m3 |

ДОСАДАШЊЕ Поступање енергетских субјеката за дистрибуцију природног гаса

На основу података које су енергетски субјекти за дистрибуцију природног гаса доставили Агенцији за енергетику Републике Србије, измерена запремина на мерним местима без аутоматске корекције је рачунски свођена на стандардно стање по притиску и температури уз различите начине утврђивања радних параметара. Код неких дистрибутера се различити приступи примењују и у оквиру исте дистрибуције, у зависности од врсте купаца. Код неких дистрибутера је утврђено да су измерену запремину сводили по температури и код купаца који имају мерило са комензатором температуре, односно да су им ефекат свођења по температури рачунали и наплаћивали два пута. Дистрибуције са малим учешћем количина гаса које се мере без коректора нису ни радиле свођење.

Највећи број дистрибуција је ефекте утврђене свођењем уграђивало у цену природног гаса, јер су на тај начин избегавали жалбе грађана да им се обрачунавају веће количине него што је очитано на мерилу. Са почетком примене методологија и тарифних система, цене су фиксиране одлуком Владе па то није могуће.

На основу ових анализа, утврђено је да се у неким дистрибуцијама обрачуни раде на штету купаца који немају коректор по температури и притиску.

НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПАРАМЕТАРА РАДНОГ СТАЊА

При избору начина утврђивања параметара радног стања природног гаса (притиска, температуре и доње топлотне вредности), водило се рачуна да:

- апроксимиране вредности буду довољно тачне - непотребна је тачност већа од прописане тачности мерила, будући да крајњи резултат има тачност најмање тачног учесника у рачуну;

- поступак буде једноставан свим дистрибутерима, за целу територију Србије и

- вредности релевантне за обрачун буду лако проверљиве.

За појединачне величине, анализирано је:

Средња вредност атмосферског притиска – Од Републичког хидрометеоролишког завода прибавиљене су средње месечне вредности атмосферског притиска за период 2005-2007. година, као и средње годишње за период 1998-2007. година за градове у којима су седишта енергетских субјеката за дистрибуцију или регионални центри дистрибуције ЈП „Србијагас“, а у њима постоје метеоролошке станице РХМЗ. Анализом података за 17 градова током 10 година и добијених вредности функција Patm(h) које се примењују у другим земљама, утврђено је да најмање одступање,  0% до 0,27% у односу на измерене вредности, даје линеарна функција:

P atm (h) = 1016 – 0,108 . h  (mbar)

где је

h – надморска висина у (m) - предлаже се да надморска висина мерно регулационе станице на излазу из транспортног система (главна, ГМРС) буде релевантна за сва места обрачуна низводно од те ГМРС. У случају да се за неко дистрибутивно подручје гас преузима из две или више ГМРС, вредност атмосферског притиска се израчунава на основу просечне вредности надморских висина тих станица.

Прикључни притисак -  Уважавајући техничке нормативе за унутрашње гасне инсталације, према којима је прикључни притисак за кућне гасне апарате - 20 mbar, а дозвољени укупни пад притиска у подручју ниског притиска (до 100 mbar) 2,6 mbar, сматра се да је довољно тачно и фер према испоручиоцима и купцима, да за места испоруке на којима је прикључни притисак 18 mbar ≤ Рm ≤ 24 mbar, обрачунски прикључни притисак буде 22 mbar.

Радна температура –На основу података добијених од РХМЗ  добијена је средња радна температура приказана приказана у следећој табели:

| Година |  | Београд | Ниш | Нови Сад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | степен дана | 2,715 | 2,840 | 3,067 |
|  | дана грејања | 165 | 168 | 177 |
|  | средња радна темп. °С | 5.54 | 5.09 | 4.67 |
| 2006 | степен дана | 2405 | 2717 | 2720 |
|  | дана грејања | 144 | 161 | 163 |
|  | средња радна темп. °С | 5.30 | 5.12 | 5.31 |
| 2007 | степен дана | 2,227 | 2,442 | 2,639 |
|  | дана грејања | 160 | 171 | 184 |
|  | средња радна темп. °С | 8.08 | 7.72 | 7.65 |
| Просек | степен дана | 2,449 | 2,666 | 2,809 |
|  | дана грејања | 156 | 167 | 175 |
|  | средња радна темп. °С | 6.31 | 5.98 | 5.88 |

На основу израчунатих просечних радних температура за три године од 6,31 °C за Београд, 5,98 °C за Ниш и 5,88 °C за Нови Сад, може се усвојити средња вредност температуре од  6°C, за целу годину.

Како је овако утврђена радна температура репрезентативна за грејну сезону, а постоје и потрошачи који гас користе само лети, закључено је да 6°C треба користити за свођење у периоду октобар – април, а да у остатку године радна температура буде стандардна, односно да нема рачунског свођења по температури.

Фактор компресибилности – Код мерила са коректором, у коректор се уносе захтевани подаци о гасу и фактор компресибилности се аутоматски уводи у корекцију. Код мерила без коректора, рачунало би се са:

1/Z = 1 + k• Pm

za Pm < 8bar k < 0,0032

Pm ≤ 1 bar:     Z=1

па је предлог да се фактор компресибилности код рачунског свођења занемари.

Свођење запремине природног гаса у стандардном стању на обрачунску запремину

Референтна доња топлотна вредност природног гаса - Референтну доњу топлотну вредност природног гаса су седамдесетих година прошлог века дефинисали представници домаћих произвођача (Нафтагас, ИНА, ...) и Савезног завода за мере и драгоцене метале, према средњој топлотној вредности домаћег гаса у Југославији тих година. Због малог учешћа домаћег гаса, ова вредност је мања од актуелне просечне топлотне вредности природног гаса у Србији од око 34.150 кЈ/m3, па се сви рачуни рачунски увећавају за око 2,5%, осим у неким дистрибуцијама у Банату.

Разматрана је варијанта да се дефинише адекватнија референтна вредност, на пример пондерисана трогодишња  увозног гаса (на основу увезених количина и одговарајућих топлотних вредности). Разлика између измерених и обрачунских вредности би постала занемарљива, осим за дистрибуције које имају учешће домаћег гаса, па би резултат корекције код њих био мања обрачунска запремина од сведене на стандардне услове. Међутим, као нам предстоји хармонизација са прописима који важе у Европској унији и прелазак на нормално стање гаса као референтно и на горњу топлотну вредност, не би требало да се референтне вредности често мењају.

Сходно горе изнетом Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса биће дефинисане следеће величине:

| Средња вредност атмосферског притиска | Формула: Patm (h ) = 1016 – 0,108 . h (mbar) |
| --- | --- |
| h – надморска висина у (m) | Надморска висина ГМРС за сва места обрачуна низводно од те ГМРС; ако се за неко дистрибутивно подручје гас преузима из две или више ГМРС, вредност атмосферског притиска се израчунава на основу просечне вредности надморских висина тих ГМРС. |
| Средња радна температура | Tr = 6 ºC , у периоду октобар – април и Tr = 15 ºC, у периоду мај - септембар |

Такође, биће утврђене и следеће обавезе енергетских субјеката:

- Енергетског субјекта за транспорт природног гаса – да утврди и објави надморске висине свих ГМРС према дистрибуцијама, у року прописаном Уредбом и

- Енергетског субјекта за дистрибуцију природног гаса – да утврди и објави атмосферски притисак за дистрибутивна подручја за која обрачун ради са различитим атмосферским притисцима.

За почетак примене се предлаже 1. јануар 2010. године.

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Предлога Уредбе додаје се да се исорука природног гаса купцу може обуставити и ако не извршава уговорене обавезе плаћања за испоручени природни гас и услуге и рок се уместо 24 часа продужава на три дана. Додаје се нови став којим је прописано да ако се обустава испоруке природног гаса врши на основу писменог захтева купца обустава може трајати најмање једну, а највише две године.

Чланом 2. Предлога уредбе регулисан је поступак заштите права купца ако сматра да му је неосновано обустављена испорука природног гаса или му је објекат неосновано искључен са транспортног, односно дистрибутивног система.

Чланом 3. Предлога уредбе прописан је начин мерења и уређаји за мерење испорученог природног гаса.

Чланом 4. Предлога уредбе  додати су нови чланови којима се прописују формуле и начн мерења испорученог природног гаса.

Чланом 5. Предлога уредбе  прописана је обавеза уградња коректора и обавеза аутоматског прикупљања података о измереним протоцима природног гаса.

Чланом 7. Предлога уредбе  додају се нови чланови којима се прописују рокови за примену одредаба ове уредбе.

Чланом 12. Предлога уредбе  прописано је да ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ

За спровођене ове Уредбе није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.

V РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА УРЕДБА СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”

Предлаже се да уредба ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” из разлога што је потребно да се енергетски субјекти припреме за примену  ове уредбе, односно за начин обрачуна испорученог природног гаса од 1. фебруара 2009. године. Наиме, енергетски субјект за транспорт природног гаса дужан је да утврди и објави надморске висине и вредности израчунатог атмосферског притиска на свим ГМРС према дистрибутерима најкасније 10 дана од дана ступања на снагу ове Уредбе, а енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса најкасније 15 дана од дана ступања на снагу ове Уредбе.

Нов начин обрачуна испорученог природног гаса се предлаже пре свега ради заштите интереса потрошача којима ће се у складу са овом уредбом обрачун количина испорученог природног гаса вршити једнообразно.

VI ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ АКТА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ

Члан 24.

Испорука природног гаса може се обуставити купцу природног гаса у случају:

1) ако не извршава уговорене обавезе плаћања за испоручени природни гас и услуге;

2) ако је неовлашћено прикључио своје унутрашње гасне инсталације на транспортни, односно дистрибутивни систем;

3) ако користи природни гас без Решења, односно одлуке о пуштању природног гаса;

4) ако користи природни гас мимо мерних уређаја или преко неодговарајућег мерног уређаја;

5) ако онемогући правилно мерење количина испорученог природног гаса;

6) ако троши природни гас супротно условима који су утврђени у Решењу и уговору о продаји природног гаса;

7) ако својим објектима омета испоруку природног гаса другим купцима;

8) ако преко своје инсталације дозволи коришћење природног гаса другом правном или физичком лицу;

9) ако се не придржава правила рада транспортног, односно дистрибутивног система;

10) ако ускрати или онемогући овлашћеним лицима приступ до мерних уређаја, односно мерно регулационих станица;

11) ако ускрати или онемогући техничку контролу унутрашњих гасних инсталација;

12) ако у случају штедње и рационалне потрошње природног гаса не поштује и не спроводи прописане мере;

13) ако његове унутрашње гасне инсталације угрожавају животе људи, имовину и животну средину, односно нису у складу са важећим стандардима, прописима и другим техничким нормативима који се примењују у овој области;

14) ако одбије да закључи уговор о продаји природног гаса и/или не обезбеди уговорено средство обезбеђења плаћања за случај неиспуњења уговорених обавеза;

15) писменог захтева купца.

У случају из става 1. тач. 1), 7), 9), 10) и 11) овог члана, енергетски субјект дужан је да претходно достави писмену опомену купцу, у којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности и недостатака због којих му се може обуставити испорука природног гаса и да одреди примерен рок за отклањање недостатака, односно неправилности који не може бити краћи од 24 часа ОД 3 ДАНА ни дужи од 15 дана.

У случају из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 12), 13), 14) и 15) овог члана, испорука природног гаса обуставља се без одлагања.

АКО СЕ ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРШИ НА ОСНОВУ ПИСМЕНОГ ЗАХТЕВА КУПЦА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 15) ОВОГ ЧЛАНА ОБУСТАВА МОЖЕ ТРАЈАТИ НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ, А НАЈВИШЕ ДВЕ ГОДИНЕ.

ЧЛАН 26А

АКО КУПАЦ ПРИРОДНОГ ГАСА СМАТРА ДА МУ ЈЕ НЕОСНОВАНО ОБУСТАВЉЕНА ИСПОРУКА ПРИРОДНОГ ГАСА ИЛИ МУ ЈЕ ОБЈЕКАТ НЕОСНОВАНО ИСКЉУЧЕН СА ТРАНСПОРТНОГ, ОДНОСНО ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА, МОЖЕ УЛОЖИТИ ПРИГОВОР ЕНЕРГЕТСКОМ СУБЈЕКТУ НА ЧИЈИ СИСТЕМ ЈЕ ОБЈЕКАТ ПРИКЉУЧЕН.

ЕНЕРЕГСТКИ СУБЈЕКТ ЈЕ ДУЖАН ДА У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПРИГОВОРА ОДЛУЧИ О ПРИГОВОРУ. У СЛУЧАЈУ ОСНОВАНОСТИ ПРИГОВОРА, ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ ЈЕ ДУЖАН ДА НАСТАВИ ИСПОРУКУ ПРИРОДНОГ ГАСА, БЕЗ ОДЛАГАЊА, А НАЈКАСНИЈЕ 24 ЧАСА ОД МОМЕНТА УТВРЂИВАЊА ОКОЛНОСТИ ДА ЈЕ ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ, ОДНОСНО ИСКЉУЧЕЊЕ СА ТРАНСПОРТНОГ, ОДНОСНО ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА, БИЛО НЕОСНОВАНО.

Члан 32.

Мерење испорученог природног гаса врши се одговарајућим мерним уређајима и применом прописаних мерила.

ЗАПРЕМИНА ИСПОРУЧЕНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА СЕ МЕРИ ОДГОВАРАЈУЋИМ МЕРНИМ УРЕЂАЈИМА, СА МЕРИЛОМ ЗАПРЕМИНЕ ФИЗИЧКИ ПРОТЕКЛОГ ПРИРОДНОГ ГАСА (У M3) У РАДНОМ СТАЊУ И МЕРИЛИМА РАДНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И РАДНОГ ПРИТИСКА ЗА АУТОМАТСКУ КОРЕКЦИЈУ ИЗМЕРЕНЕ ЗАПРЕМИНЕ ФИЗИЧКИ ПРОТЕКЛОГ ПРИРОДНОГ ГАСА НА ЗАПРЕМИНУ ГАСА У СТАНДАРДНОМ СТАЊУ (КОРЕКТОРОМ).

АКО МЕРНИ УРЕЂАЈ НЕМА КОРЕКТОР, ИЗМЕРЕНА ЗАПРЕМИНА ПРИРОДНОГ ГАСА У РАДНОМ СТАЊУ СЕ СВОДИ НА СТАНДАРДНО СТАЊЕ РАЧУНСКИ, У СКЛАДУ СА ОВОМ УРЕДБОМ.

ЗАПРЕМИНА ПРИРОДНОГ ГАСА СВЕДЕНА НА СТАНДАРДНО СТАЊЕ НА НАЧИН ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, РАЧУНСКИ СЕ КОРИГУЈЕ ПО ТОПЛОТНОЈ ВРЕДНОСТИ НА ЗАПРЕМИНУ КОЈА СЕ КОРИСТИ ПРИ ОБРАЧУНУ ИСПОРУЧЕНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА (ОБРАЧУНСКА ЗАПРЕМИНА).

Мерни уређаји који се уграђују морају бити пломбирани од стране овлашћене организације, а њихове прикључне везе морају бити прегледане и пломбиране од стране енергетског субјекта за транспорт, односно дистрибуцију природног гаса у складу са правилима о раду транспортног, односно дистрибутивног система, законом и другим прописима.

Енергетски субјект дужан је да врши проверу исправности мерних уређаја пре њихове уградње и током рада у радним или лабораторијским условима, у складу са законом, техничким и другим прописима, правилима о раду транспортног, односно дистрибутивног система природног гаса и уговором о транспорту, дистрибуцији односно продаји природног гаса.

ЧЛАН 32 А

ЗАПРЕМИНА ИСПОРУЧЕНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗМЕРЕНА МЕРНИМ УРЕЂАЈЕМ БЕЗ КОРЕКТОРА, СВОДИ СЕ НА СТАНДАРДНО СТАЊЕ РАЧУНСКИ, ПРЕМА ФОРМУЛИ:

Vs=Vr⋅Pm+PatmPs⋅TsTr⋅1Z 					  (1)

ГДЕ СУ:

VS – ЗАПРЕМИНА ПРИРОДНОГ ГАСА СВЕДЕНА НА СТАНДАРДНО СТАЊЕ,

VR – ЗАПРЕМИНА ПРИРОДНОГ ГАСА У РАДНОМ СТАЊУ, ОДНОСНО ОЧИТАНА ЗАПРЕМИНА 	ПРИРОДНОГ ГАСА НА МЕРНОМ УРЕЂАЈУ,

PM – ПРИКЉУЧНИ ПРИТИСАК (MBAR) ПОДЕШЕН ПРИ МОНТАЖИ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ОПСЕГ ПРИКЉУЧНОГ ПРИТИСКА,

PATM – АТМОСФЕРСКИ ПРИТИСАК (MBAR),

PS – ПРИТИСАК ГАСА У СТАНДАРДНОМ СТАЊУ, PS = 1013,25 MBAR,

TS – ТЕМПЕРАТУРА ГАСА У СТАНДАРДНОМ СТАЊУ, ТS = 288,15 К (15 °С),

TR – РАДНА ТЕМПЕРАТУРА ГАСА, TR = (273,15 + T ГАСА У °C) (K),

Z – ФАКТОР КОМПРЕСИБИЛНОСТИ (СТИШЉИВОСТИ) ГАСА.

РАДНИ ПРИТИСАК ГАСА ЈЕ ЈЕДНАК ЗБИРУ АТМОСФЕРСКОГ И ПРИКЉУЧНОГ ПРИТИСКА.

ПАРАМЕТРИ РАДНОГ СТАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА У ФОРМУЛИ (1) ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

А) АТМОСФЕРСКИ ПРИТИСАК:

PATM = 1016 – 0,108 * H (MBAR) 					(2)

ЗАОКРУЖЕНО НА ЈЕДНО ДЕЦИМАЛНО МЕСТО,

ГДЕ ЈЕ:

H – НАДМОРСКА ВИСИНА МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА (ГЛАВНА МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА - ГМРС).

ЗА СВА МЕСТА ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА СА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА, ВРЕДНОСТ АТМОСФЕРСКОГ ПРИТИСКА СЕ РАЧУНА ЗА НАДМОРСКУ ВИСИНУ ГМРС ИЗ КОЈЕ СЕ ПРЕУЗИМА ПРИРОДНИ ГАС У ТАЈ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ. У СЛУЧАЈУ ДА СЕ У ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ НЕКО ПОДРУЧЈЕ СНАБДЕВА ИЗ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ГМРС, ЗА СВА МЕСТА ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА СА ТОГ ПОДРУЧЈА, ВРЕДНОСТ АТМОСФЕРСКОГ ПРИТИСКА СЕ ИЗРАЧУНАВА КАО АРИТМЕТИЧКА СРЕДИНА ВРЕДНОСТИ НАДМОРСКИХ ВИСИНА ТИХ СТАНИЦА.

Б) ПРИКЉУЧНИ ПРИТИСАК:

АКО ЈЕ ПРИКЉУЧНИ ПРИТИСАК РM > 24 MBAR, ЗА СВОЂЕЊЕ СЕ КОРИСТИ ВРЕДНОСТ КОЈА ЈЕ ПОДЕШЕНА НА РЕГУЛАТОРУ;

АКО ЈЕ ПРИКЉУЧНИ ПРИТИСАК 18 MBAR ≤ РM ≤ 24 MBAR, ЗА СВОЂЕЊЕ СЕ КОРИСТИ ВРЕДНОСТ  PM = 22 MBAR.

В) РАДНА ТЕМПЕРАТУРА:

ЗА ПЕРИОД ОД 1. ОКТОБРА ДО 30. АПРИЛА,  TR = 6С;

ЗА ПЕРИОД ОД 1. МАЈА ДО 30. СЕПТЕМБРА,  TR = 15С;

ЗА МЕСТО ИСПОРУКЕ КОЈЕ НИЈЕ ИЗЛОЖЕНО ВЕЋИМ ПРОМЕНАМА ТЕМПЕРАТУРЕ (МЕРНИ УРЕЂАЈИ УГРАЂЕНИ УНУТАР ОБЈЕКТА), TR = TS;.

Г) КОМПРЕСИБИЛНОСТ:

Z = 1/ (1+ K * PM) 							(3)

ГДЕ ЈЕ:

ЗА PM < 1 BAR,  K = 0, ОДНОСНО ЗАНЕМАРУЈЕ СЕ УТИЦАЈ КОМПРЕСИБИЛНОСТИ,

ЗА 1 BAR ≤ PM < 8 BAR, K = 0,003.

ЧЛАН 32 Б

АКО КОРЕКТОР ИМА САМО МЕРИЛО ЗА МЕРЕЊЕ РАДНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ, ПОДАТАК О РАДНОМ ПРИТИСКУ СЕ ЗАДАЈЕ КАО ПАРАМЕТАР, ПРИ ЧЕМУ СЕ АТМОСФЕРСКИ ПРИТИСАК УТВРЂУЈЕ НА НАЧИН ИЗ СТАВА  2  ЧЛАНА 32А ОВЕ УРЕДБЕ И ИЗМЕРЕНА ЗАПРЕМИНА ГАСА У РАДНОМ СТАЊУ СЕ СВОДИ НА СТАНДАРДНО СТАЊЕ АУТОМАТСКИ.

АКО МЕРНИ УРЕЂАЈ ИМА УГРАЂЕН ТЕМПЕРАТУРНИ КОМПЕНЗАТОР, ЗАПРЕМИНА ГАСА ЈЕ АУТОМАТСКИ СВЕДЕНА НА ТЕМПЕРАТУРУ У СТАНДАРДНОМ СТАЊУ, ПА СЕ НА СТАНДАРДНО СТАЊЕ СВОДИ РАЧУНСКИ САМО ПО ПРИТИСКУ, НА НАЧИН УТВРЂЕН У ЧЛАНУ 32 А ОВЕ УРЕДБЕ.

ЧЛАН 32 В

ДОЊА ТОПЛОТНА ВРЕДНОСТ ПРИРОДНОГ ГАСА ИСПОРУЧЕНОГ ИЗ ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ИЛИ ИЗ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА КОЈИ ЈЕ ПОВЕЗАН НА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ, УТВРЂУЈЕ СЕ НА МЕСТИМА ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗ ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА.

ДОЊУ ТОПЛОТНУ ВРЕДНОСТ ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, УТВРЂУЈЕ ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА, НА ОСНОВУ ПОДАТАКА О ДОЊОЈ ТОПЛОТНОЈ ВРЕДНОСТИ НА УЛАЗИМА У ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ, ОДНОСНО НА ОСНОВУ ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА УЗОРАКА СА МЕСТА ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА, АКО ЈЕ ДОШЛО ДО МЕШАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ УЛАЗА У СИСТЕМ, С ТИМ ШТО СЕ ТЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ РАДЕ НАЈМАЊЕ ДВА ПУТА МЕСЕЧНО.

ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА УЗОРКА ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА СЕ ОБАВЉА ПРОЦЕСНИМ ГАСНИМ ХРОМАТОГРАФОМ.

АКО СЕ ПРИРОДНИ ГАС ПРЕУЗИМА У ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ  ПРЕКО ВИШЕ МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИХ СТАНИЦА, ИЗ ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА, ДРУГОГ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД ПРОИЗВОЂАЧА ПРИРОДНОГ ГАСА (СА ГАСНИХ ПОЉА), ДОЊУ ТОПЛОТНУ ВРЕДНОСТ ПРИРОДНОГ ГАСА НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ОБРАЧУНАВА ИСПОРУЧЕНИ ПРИРОДНИ ГАС ИЗ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА УТВРЂУЈЕ ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА, КАО ПОНДЕРИСАНУ ВРЕДНОСТ, НА ОСНОВУ ПОДАТАКА О ДОЊИМ ТОПЛОТНИМ ВРЕДНОСТИМА И ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРЕУЗЕТИМ ЗАПРЕМИНАМА ПРИРОДНОГ ГАСА СА СВИХ МЕСТА ПРЕУЗИМАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА У ТАЈ СИСТЕМ.

АКО ЈЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ ПРИМОПРЕДАЈЕ ДОЊА ТОПЛОТНА ВРЕДНОСТ ПРИРОДНОГ ГАСА, ТОКОМ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА УТВРЂИВАНА ВИШЕ ОД ЈЕДНОМ, ЗА ОБРАЧУН СЕ УТВРЂУЈЕ ПОНДЕРИСАНА ВРЕДНОСТ, НА ОСНОВУ ПОДАТАКА О ДОЊИМ ТОПЛОТНИМ ВРЕДНОСТИМА И ОДГОВАРАЈУЋИМ ЗАПРЕМИНАМА ПРОТЕКЛОГ ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗМЕЂУ ДВА УЗИМАЊА УЗОРКА.

ЧЛАН 32 Г)

ЗАПРЕМИНА ПРИРОДНОГ ГАСА СВЕДЕНА НА СТАНДАРДНО СТАЊЕ ГАСА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОВИМА 32 А) И 32 Б) ЧИЈА ЈЕ ДОЊА ТОПЛОТНА ВРЕДНОСТ УТВРЂЕНА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 32 В), СВОДИ СЕ НА ОБРАЧУНСКУ ЗАПРЕМИНУ РАЧУНСКИ, ПРЕМА ФОРМУЛИ:

VO = VS * HPD / HR (M3) 						 (4)

ГДЕ СУ:

VO – ОБРАЧУНСКА ЗАПРЕМИНА (M3),

VS – ЗАПРЕМИНА ПРИРОДНОГ ГАСА СВЕДЕНА НА СТАНДАРДНО СТАЊЕ (M3),

HPD – ДОЊА ТОПЛОТНА ВРЕДНОСТ ПРИРОДНОГ ГАСА УТВРЂЕНА ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 32 В) (KJ/M3),

HR – РЕФЕРЕНТНА ДОЊА ТОПЛОТНА ВРЕДНОСТ ПРИРОДНОГ ГАСА КОЈА ИЗНОСИ 33.338,35 KJ/M3”.

Члан 33.

Енергетски субјект одређује врсту, тип, класу тачности, потребан број и мерни опсег уређаја за мерење, као и место и начин њихове уградње у складу са правилима о раду транспортног, односно дистрибутивног система природног гаса, овом уредбом и техничким и другим прописима.

НА МЕСТУ ИСПОРУКЕ НА КОМЕ ЈЕ ПРИКЉУЧНИ ПРИТИСАК ВЕЋИ ИЛИ ЈЕДНАК 0,5 BAR, ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ УГРАЂУЈЕ КОРЕКТОРЕ ПО ПРИТИСКУ И ТЕМПЕРАТУРИ.

НА МЕСТУ ИСПОРУКЕ НА КОМЕ ЈЕ ПРИКЉУЧНИ ПРИТИСАК МАЊИ ОД 0,5 BAR, АКО СЕ МЕРНИ УРЕЂАЈ УГРАЂУЈЕ ИЗВАН ОБЈЕКТА, ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ УГРАЂУЈЕ КОРЕКТОР ПО ТЕМПЕРАТУРИ ИЛИ МЕРНИ УРЕЂАЈ СА ТЕМПЕРАТУРНИМ КОМПЕНЗАТОРОМ.

ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТИ ДУЖАН ЈЕ ДА НА СВИМ ИЗЛАЗИМА СА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА, ОДНОСНО НА ИЗЛАЗИМА СА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ЗА КУПЦЕ ЧИЈА ЈЕ МАКСИМАЛНА ЧАСОВНА ПОТРОШЊА ВЕЋА ИЛИ ЈЕДНАКА 500 M3/ЧАС У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ПРИКЉУЧЕЊЕ, ОБЕЗБЕЂУЈУ АУТОМАТСКО ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕРЕНИМ ПРОТОЦИМА ПРИРОДНОГ ГАСА, ПРИ ЧЕМУ ИНТЕРВАЛ ПРИКУПЉАЊА МОРА БИТИ 24 ЧАСА ИЛИ КРАЋИ.

ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ДУЖАН ЈЕ ДА НА МЕСТУ ИСПОРУКЕ НА КОМЕ ЈЕ ПРИКЉУЧНИ ПРИТИСАК МАЊИ ОД 0,5 BAR, НА ПИСМЕНИ ЗАХТЕВ КУПЦА, УГРАДИ ЗАХТЕВАНИ УРЕЂАЈ ЗА АУТОМАТСКО СВОЂЕЊЕ НА СТАНДАРДНЕ УСЛОВЕ ИЛИ ПОСТОЈЕЋИ УРЕЂАЈ ЗАМЕНИ АДЕКВАТНИМ, У РОКУ ОД 6 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА, ОДНОСНО ОД ДАНА КАДА КУПАЦ ИЗМИРИ ОБАВЕЗЕ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА.

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, КУПАЦ СНОСИ ТРОШАК НАБАВКЕ И УГРАДЊЕ ЗАХТЕВАНОГ УРЕЂАЈА  ИЛИ РАЗЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ЗАХТЕВАНОГ И ЗАМЕЊЕНОГ УРЕЂАЈА

Члан 40.

Ако се утврди да уређај није регистровао МЕРИО потрошњу у одређеном временском периоду, односно да је регистровање било непотпуно, енергетски субјект и купац ће споразумно извршити процену нерегистроване количине утрошеног природног гаса.

Ако енергетски субјект и купац не постигну споразум из става 1. овог члана, дужни су да о томе саставе записник.

Процену потрошње природног гаса, у случају из става 2. овог члана, утврдиће енергетски субјект у складу са уговором о продаји, транспорту односно дистрибуцији и правилима о раду транспортног, односно дистрибутивног система.

Постоји и  „нормално“ референтно стање, које се од „стандардног“ разликује само по температури, уместо  15С, референтна вредност је 0С.

Доња топлотна вредност (Hd) гаса је количина топлоте која настаје потпуним сагоревањем једног нормалног кубног метра сувог гаса на константном притиску (1,01325 bar, Tn=273,15 K), при чему су продукти сагоревања охлађени до температуре изнад тачке рошења водене паре, па се водена пара из продуката сагоревања не кондезуе. Референтна температура за одређивање топлотне вредности је 25°C.